产品质量监督抽查实施细则

# 2026年昌吉州定配眼镜产品质量监督抽查实施细则

2026-01-05发布                                      2026-02-10实施

昌吉州市场监督管理局

2026年昌吉州定配眼镜产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者或销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样基数应不少于抽样数量，抽样数量为2副。当库存基数少于抽样数量时，可按事先确定的包含柱镜的处方单，现场制作。为确保样品的完好有效，每一副定配眼镜应附有包含加工制作参数的单据、标识标签等，并有独立完整的包装。在运输和寄送过程中应适当防护，防止样品变形或破损。

将封样单展开粘贴于已包装样品封口处,由抽样人员和被抽样生产者、销售者在封样单上签名，为防拆封,可使用多张封样单。

2 检验依据

检验项目及试验方法见表1。

表1 检验项目及检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球镜顶焦度偏差 | GB/T 13511.1-2025 | GB 45184-2024 |
| 2 | 柱镜顶焦度偏差 |  |  |
| 3 | 柱镜轴位方向偏差 |  |  |
| 4 | 厚度 |  | GB/T 13511.1-2025 |
| 5 | 光透射比τv |  | GB 45184-2024 |
| 6 | 左右镜片光透射比相对偏差 |  |  |
| 7 | UV-A波段透射比最大值τSUVA |  |  |
| 8 | UV-B波段透射比最大值τSUVB |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 13511.1-2025   配装眼镜  第1部分：单焦和多焦定配眼镜

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

检验项目中出现一个检查单元（副）不符合，则判定该项不合格。检验项目中每个检查单元（副）合格，则判定该项合格。