产品质量监督抽查实施细则

2026年昌吉州给水用聚乙烯（PE）管材

产品质量监督抽查实施细则

2026-01-05发布                                      2026-02-10实施

昌吉州市场监督管理局

2026年昌吉州给水用聚乙烯（PE）管材产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

给水用聚乙烯（PE）管材在生产及流通领域抽样，在企业待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。

抽样基数满足抽样数量即可。

随机数使用随机数表等方法产生。

直管（单根原始长度≥5米）：抽样数量为3根，每根截取5段，每段1米，其中3段作为检验样品，2段作为备用样品。

直管（单根原始长度＜5米）：抽样数量为4根，每根截取4段，每段1米，其中2段作为检验样品，2段作为备用样品。

盘管：抽样数量为3盘，每盘截取5段，每段1米，其中3段作为检验样品，2段作为备用样品。

2 检验依据

检验项目及试验方法见表1.

表1 检验项目及检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平均外径 | GB/T 13663.2-2018 | GB/T 8806-2008 |
| 2 | 壁厚公差 |  |  |
| 3 | 静液压度 |  | GB/T 6111-2003 |
| 4 | 氧化诱导时间 |  | GB/T 19466.6-2009 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 13663.2—2018 给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任1项或1项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时。该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。