产品质量监督抽查实施细则

# 2026年昌吉州铝合金窗产品质量

# 监督抽查实施细则

2026-01-15发布                                     2026-02-10实施

昌吉州市场监督管理局

2026年昌吉州铝合金窗产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

同品种、型号(货号)或同款式、同生产批次的产品为一批，100樘为一批，不足100樘按一批计。随机从产品堆场产品中抽取试验试样3樘。

2 检验依据

检验项目及检验方法见表1。

表1 检验项目及检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观及表面质量 | GB/T 8478-2020 | GB/T 8478-2020 |
| 2 | 装配质量 |  |  |
| 3 | 抗风压性能 |  | GB/T 7106-2019 |
| 4 | 水密性能 |  | GB/T 7106-2019 |
| 5 | 气密性能 |  | GB/T 7106-2019 |
| 6 | 保温性能 |  | GB/T 8484-2020 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 8478-2020   铝合金门窗

GB/T 7106-2019   建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法

GB/T 8484-2020   建筑外门窗保温性能检测方法

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。